新民兄：

今天在我到達NML時頻實驗室之前，他們已更換其電源連接線路，因此，我們的系統也被中斷了，不過從上星期五至今約有2天多的資料，煩擾你處理一下。此外，再次提到，phase檔之時間為台北時間，秒的部份有些許之誤差。

其實baud rate=38400在這台portable PC上會 “當”，每此我都是在下班前啟動程式，然後即回到旅館，因此，無法立即加以處理。前幾次的資料片片斷斷，在我而言，當作參考驗証即可。從上星期五，我已將其改為19200，從5/29資料之大小看來，19200應該可以負荷龐大的資料傳輸。也請驗証這次(5/29)資料是否可用？

這次的資料，可否先得到ion-free single-difference之結果呢？事實上，這次實驗沒有其他傳時系統可供比較，因此，反而穩定度分析較為重要。你覺得呢？

涂昆源